招 标 文 件

工程名称: 学校培训楼改学生公寓工程采购及服务

(项目编号：维2018019号)

招 标 人：黑龙江省经济管理干部学院

日    期： 2018年 7月23日

第一章  招标公告

黑龙江省经济管理干部学院拟对学校培训楼改学生公寓工程采购及服务进行招标，该项目已具备招标条件，现邀请具有资质合格的施工单位前来参加。

一、项目概况与招标范围：

1.建设地点：哈尔滨市学府路五号。

2.计划工期：计划开工2018年7月24日，计划竣工2018年8月23日止。

3招标规模：具体项目的施工方案见本文第三章。

二、投标人资质要求：

1.具备法人资质，合格的经销范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、投标报名要求：

1.有意向参加本项目投标的施工单位，如资质条件符合要求并确定参加本次招标会，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，报名时需提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效），②授权委托代理人身份证原件及复印件，③企业营业执照原件及复印件，④企业税务登记证原件及复印件。

2.报名时间及地点：投标申请人可在2018年7月23日上午8时至8时30分，在黑龙江省经济管理干部学院（哈尔滨市学府路五号）报名，逾期不予受理。

报名地点：院内游泳馆楼高层二楼203室  资产管理处

四、发布公告的媒介：

本次招标公告在黑龙江省经济管理干部学院（黑龙江职业学院）网站上发布。

五、本次工程招标会开始时间：2018年7月23日9时（北京时间）。

1.签到。投标申请人签到时间：2018年7月23日8时30分至9时。

2.地点。黑龙江省经济管理干部学院游泳馆楼二楼会议室

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

联系人：周洋                                电   话：13836199500

黑龙江省经济管理干部学院

2018年7月23日

第二章  投标人须知

一、投标人资质条件。

1. 具备法人资质，合格的经销范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

二、投标文件的要求：

投标文件分为商务标和技术标两部分。

1.商务标包括：投标单位必须提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件，报名时必须携带以上证件原件以供核对。

2.技术标包括：施工方案、工期、质量标准、工程量报价单和服务承诺等条款。

3.同类工程的实绩证明。

4.投标文件一式肆份：主本一份，副本叁份。

5.投标文件制作完毕，必须密封并加盖骑缝章。

三、以下标书为无效标书，不参与开标。

1.逾期送达的标书。

2.标书无法定代表人或委托代理人签名、盖章的。

3.标书所列证照不全或年检过期。

四、报价

1.谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（投标人报送投标文件时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的二次报价（该报价将做为最终的成交价格）。

2.具备初始报价,方有资格做第二次报价。

3.最低报价不作为成交的唯一标准。

4.如入围投标人未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该投标人提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

六、付款方式：由乙方全额垫付。

第三章    工程项目及施工方案

一、一楼食堂改造工程

（一）拆除工程：

1、红砖墙体拆除（240mm厚）：16.8m³

2、地面块料层拆除（地砖）：30.2㎡

3、地砖垫层拆除(0.08m厚)：2.416m³

4、造型石膏板天棚拆除：18㎡

5、造型天棚轻钢龙骨拆除：18㎡

6、天棚PVC扣板面层拆除：12㎡

7、天棚木龙骨拆除：12㎡

8、卫生间蹲台拆除（块料面层、砖砌台子、内部砖渣灌浆）共0.48m³

9、人工刨墙面抹灰层（厚20mm）：56㎡

10、拆除墙面装饰PVC扣板：合计：17.06㎡

11、1套木质平台柜拆除：长2m、宽0.3m、高0.9m

（二）装饰工程

1、地面找平层：30㎡

2、墙体抹灰（水泥砂浆）：56㎡

3、铺地砖（600×600）：30㎡

4、墙面贴瓷砖：35㎡

5、天棚造型轻钢龙骨：48㎡

6、天棚造型石膏板面层:54㎡

7、安1套防火门（三七开的门）：2.378㎡

8、做平台柜体（细木工双面贴柜体）：1套4000元

9、平台柜面上铺石英石理石板:3.25㎡

10、室内墙面铲灰皮：48.5㎡

11、墙面刷底漆：48.5㎡

12、天棚石膏板嵌缝带：150m

13、天棚石膏板刮腻子：54㎡

14、室内刮大白：127.5㎡

15、立杠管道包面：木龙骨4.85㎡、石膏板面层4.85㎡

16、砖砌洞口：1.4m³（水泥砂浆）

17、室内刷乳胶漆两遍

墙面：153.6㎡

天棚：140㎡

合计：293.6㎡

（三）安装上下水工程

1、人工挖沟槽（坚土）：1.2m³

2、安装PVCΦ50下水管（材料+安装费）：10m

3、白钢地漏（材料+安装费）：2套

4、6分热熔上水管（材料+安装费）：14m

5、2套白钢洗手盆（材料+安装费）：规格600mm×400mm×250mm

6、铜水龙头2套（材料+安装费）

（四）电器安装

1、五芯35平方电缆：30m

2、12位暗电闸箱（刨洞口）：2个规格：600×400

电闸：380共6个       2P共6个     40A共2个

32A共4个      25A共6个    漏电保护器2个

3、明配白钢电线槽50×60：共30m

4、安天棚孔灯直径150：共44套

5、五孔插座：共12个

6、86线盒：共14个

7、2开开关：共2个

8、2.5平方铜线：共600m

9、6平方铜线：共200m

- 侧楼一层111室和114室改造工程（改造为6个房间）

（一）装饰改造

1、打软隔音隔断墙：

国标厚壁轻钢龙骨：63㎡

双面水泥板面层：126㎡

隔断内夹隔音棉（80厚）：63㎡

2、室内排水沟内垫挤塑板：0.315m³

3、排水沟上水泥找平层：2.625㎡

4、地面修补地砖：3.15㎡

5、水泥板墙面嵌缝带：105m

6、水泥板面挂呢绒网：108.5㎡

7、水泥板墙面刮腻子：108.5㎡

8、墙面刮大白：135.3㎡

9、室内刷乳胶漆两遍：365.75㎡

10、天棚轻钢龙骨拆除：47.25㎡

11、天棚面层石膏板拆除：47.25㎡

12、暖气刷水性漆：共6组 4.32㎡

13、铝合金窗帘杆：14.4m

14、堵门洞：

国标厚壁轻钢龙骨7.38㎡

水泥板：7.38㎡

15、矿棉板层修补：7.2㎡

16、扒红砖门洞：3.024m³

17、免漆门制安：共4套（规格：2m×0.9m）

（二）电器改造

1、走廊安暗电闸箱：1套（600mm×400mm）

走廊安装PVC线槽（60×40）:共60m

打过墙眼：Φ50 墙厚300   共2个眼

2、每个房间内安识别控制器：6套×220元

3、新加暗配电箱：1套（500×400）

时间控制器1个×150元    红绿指示灯2个

交流接触器1个    三挡主令开关2个

40A电闸2个

4、单开开关：6个

5、86线盒：30个

6、五孔插座：24个

7、双管LED灯：12套

8、2.5平方铜线：共900m

9、漏电保护器：6个

10、刨电线槽：48m

11、水泥砂浆抹电线槽：48m

12、打过墙眼：4个

三、正楼4层400-1室和400-2室改造工程（改造为4个房间）

（一）装饰改造

1、打软隔音隔断墙：

国标厚壁轻钢龙骨：38.4㎡

双面水泥板面层：76.8㎡

隔断内夹隔音棉（80厚）：长6m  高3.2m  共2道墙

2、墙面铲灰皮：105.2㎡

3、刷底漆：105.2㎡

4、嵌缝带：76.8m

5、水泥板面挂呢绒网：76.8㎡

6、水泥板面刮腻子：76.8㎡

7、室内挂大白：182.34㎡

8、室内刷乳胶漆：421.4㎡

9、安铝合金窗帘杆:6根=14.4m

10、刷暖气：3.96㎡

11、拆暖气：2组

12、改安暖气：4组

13、1寸热熔暖气管：12.5m

14、球阀：4个

15、拆讲台塑料屏幕:2个

（二）电器改造

1、双管LED灯管：12套

2、五孔插座：24个

3、86线盒：24个

4、单控开关：4个

5、三分穿线管：160m

6、刨电线槽：13个房间104m

7、水泥砂浆抹电线槽：13个房间104m

8、打过墙眼：13个

四、正4楼走廊和13个房间电器改造

1、新配暗电闸箱：1个（600×500）

40A电闸1个、25A电闸2个、32A电闸1个

漏电保护器13个、时间控制器1个×150元

红绿指示灯2个、交流接触器1个

13个房间安识别控制器：13套×220元

2、 PVC线槽40×60共45.2m

3、PVC线槽30×20共40m

4、13个房间2.5平方铜线：单2005m

5、刨线沟：13个屋×8m=104㎡

6、抹线沟：104㎡

五、正5层走廊和9个房间电器改造

1、新配暗电闸箱：1个（600×500）

40A电闸1个、25A电闸2个、32A电闸1个

时间控制器1个×150元、漏电保护器9个

红绿指示灯2个、交流接触器1个

2、房间安识别控制器：9套×220元

3、PVC线槽40×60共30.5m

4、PVC线槽30×20共180m

5、2.5平方铜线：1005m

6、刨电线槽：9个房间72m

7、水泥砂浆抹电线槽：9个房间72m

8、打过墙眼：9个

六、正四至五层高间改造

1、卫生间暖气背搂拆旧换新：18个

2、四楼安6分PPR热熔管：16m

3、五楼4分日丰塑料管：12m

七、侧二至三楼上下水改造

1、安角阀：44个

2、安软管500长共80根

3、冷热铜水龙头：10个

4、4分铜球阀：4分

5、男女卫生间安不锈钢水槽：4套×2000元

6、50PVC下水管：32.6m

7、6分PPR热熔管：42.8m

8、安上下水楼板钻眼：8个Φ50

9、卫生间低位水箱更换：

8套（水箱及洁具）、12m水箱32热熔下水管

10、拆除卫生间水管立杆外包装饰层：7.68㎡

11、机械钻楼板管道眼：Φ75共2个

八、淋浴间地坪改造

1、块料面层拆除：6.12㎡

2、地面找平层拆除：6.12㎡

3、地面新抹找平层（水泥砂浆）：6.12㎡

4、做防水：7.6㎡

5、铺地砖：6.12㎡

九、侧楼二三层走廊电器改造

1、暗配电箱1个（600×400）

2、闸：32A共2个、

3、漏电保护器18个

4、识别控制器18个×220元

5、交流接触器1个

6、时间控制器2个×150元

7、4平方双色线：300m

8、2.5平方双色线：200m

十、原实训楼201房间改造为2个房间

1、打石膏板软隔断（墙厚0.2m）：尺寸长6.5m、高3.5m

国标轻钢龙骨：45.5㎡

石膏板面层：45.5㎡

嵌缝带：36m

石膏板刮腻子：45.5㎡

刮大白：65.5㎡

室内刷乳胶漆：203.5㎡

2、安实木喷漆门:1套（2.05m×0.95m）

3、五孔插座：2个

4、单开开关1个

5、2.5平方铜线：100m

十一、防火门制安：4套=12.3㎡

十二、防火门上砖砌过梁：

1、砖砌过梁：2.7m³

2、砖过梁抹灰：：10.8㎡

3、砖过梁刮大白：10.8㎡

4、砖过梁刷乳胶漆：10.8㎡

5、100×50槽钢壁厚5mm：8m长

十三、外网地沟给水管道改造

Φ50PPR热熔管85m

Φ50阀门3个

Φ50弯头10个

Φ50管箍13个

Φ50三通4个

十四、内网正1-5层给水管道改造

Φ50PPR管25.5m              Φ50管箍10个

Φ32阀门5个                 Φ50变32三通8个

Φ32管箍10个                Φ50管箍10个

Φ32内牙铜堵头10个          Φ32热熔堵5个

Φ50热熔堵6个               Φ25热熔堵8个

Φ32热熔管18.5m             Φ25热熔管8.5m

十五、侧楼1-3层给水管道改造

Φ50PPR热熔管：33.5m          Φ25热熔管阀门8个

Φ25热熔弯头30个              Φ25热熔管箍15个

Φ50变25三通8个               Φ25铜内牙堵10个

Φ25热熔堵10个                Φ25PPR热熔管20.4m

Φ20PPR热熔管8.5m

十六、一层111房间室内地坪挖水沟

1、人工挖沟槽（坚土）：1.53m³

2、水沟夯填土：1.53m³

3、垫细石砼垫层(0.1m厚)：5.1㎡

4、修补地砖：5.1㎡

十七：23个房间及走廊修补大白：

1、铲灰：165㎡

2、刷封底漆：165㎡

3、刮石膏一遍：165㎡

4、刮821大白压光：165㎡

十八、16个房间全刷

1、铲皮：188.5㎡

2、刷封底漆：188.5㎡

3、刷石膏一遍：188.5㎡

4、刮大白两遍：188.5㎡

5、刷乳胶漆两遍：1389.58㎡

十九、正楼一层电路改造6个房间

1、600×400暗配电箱：1个

2、安全用电识别器：6个

3、漏电保护器：6个

4、时间控制器：1个

5、电线槽40×60共计40m

6、32A电闸:1个

二十、侧楼一层电器改造：

1、4×6电线槽：40m

2、安全用电识别器：3个

3、漏电保护器：3个

4、时间控制器：1个

5、25平方铜线：320m

二十一、楼内家具搬运：力工60个

招标总价：312497.75元

第四章 资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加投标人的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、承诺及售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

4、工程报价表

年   月  日

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 人 |  | 委托代理人 |  |
| 报价明细 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |