| 附件一、装饰、安装明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| 1 | 数字摄像头 | 59 | 台 | 510 | 30090 | 200万红外夜视数字高清 |  |
| 2 | 电源 | 59 | 个 | 30 | 1770 | 12V-2.5A |  |
| 3 | 网线 | 6500 | 米 | 2 | 13000 | 超5类无氧铜 |  |
| 4 | 电源线 | 6000 | 米 | 2 | 12000 | 1.0纯铜国标 |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 4 | 台 | 1200 | 4800 | 高清1080P | JVS-ND8016-H1 |
| 6 | 支架 | 59 | 个 | 30 | 1770 | 加厚鸭嘴架 |  |
| 7 | 小机柜 | 20 | 个 | 150 | 3000 | 2u标准 |  |
| 8 | 显示器 | 4 | 台 | 795 | 3180 | 1080P宽屏 | TF220BW+ |
| 9 | 硬盘 | 8 | 个 | 1170 | 9360 | 4T监控专用 | ST4000VX000 |
| 10 | 监控系统辅材 |  |  |  | 5040 |  |  |
| 11 | 监控系统安 装技工费 |  |  |  | 19000 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 103010 |  |  |