招 标 文 件

工程名称：新建家属区停车场工程

招 标 人：黑龙江省经济管理干部学院

日    期： 2012 年 7月19日

第一章  招标公告

黑龙江省经济管理干部学院拟对家属区停车场建设工程进行招标，该项目已具备招标条件，现邀请具有资质合格的施工单位前来参加。

一、项目概况与招标范围：

1.建设地点：哈尔滨市学府路五号。

2.计划工期：计划开工2012年7月28日，计划竣工2012年8月28日。

3招标规模：具体项目的施工方案见本文第三章。

二、投标人资质要求：

1.具备法人资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.根据《哈尔滨市房屋建筑和市政基础设施工程招投标弄虚作假恶意投诉行为调查处理办法》（哈建发【2009】209号）和《关于发布评标活动违法违规行为处理警示通告的通知》（哈建发【2010】178号）的规定，本项目招投标过程中如出现有弄虚作假、恶意投诉和无理缠诉行为的投标企业，将严格按规定处理。

三、投标报名要求：

1.有意向参加本项目投标的施工单位，如资质条件符合要求并确定参加本次招标会，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，报名时需提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件、⑤资质证书复印件、⑥安全生产许可证复印件。

2.报名时间及地点：投标申请人可在2012年7月20日至2012年7月24日，在黑龙江省经济管理干部学院（哈尔滨市学府路五号）报名，逾期不予受理。

报名受理人：资产管理处  周颖   曲天柱           联系电话：0451-86697112

四、发布公告的媒介：

本次招标公告在黑龙江省经济管理干部学院网站上发布。

五、本次工程招标会开始时间：2012年7月25日9时（北京时间）。

1.签到。投标申请人签到时间：2012年7月25日8时45分至9时。

2.地点。黑龙江省经济管理干部学院主楼9楼900会议室

六、投标保证金金额为人民币壹万整。

请在2012年7月24日14时前到黑龙江省经济管理干部学院财务处交款，否则报价无效。

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

联系人：周颖   曲天柱                          电   话：0451-86697112

黑龙江省经济管理干部学院

2012年7月19日

第二章  投标人须知

一、投标人资质条件。

1.具备法人资质。

2.具备有效的安全生产许可证（在有效期内）。

二、投标文件的要求：

投标文件分为商务标和技术标两部分。

1.商务标包括：投标单位必须提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件、⑤资质证书复印件、⑥安全生产许可证复印件，报名时必须携带以上证件原件以供核对。

2.技术标包括：施工方案、工期、质量标准、工程量报价单和服务承诺等条款。

3.同类工程的实绩证明。

4.投标文件一式六份：主本一份，副本五份。

5.投标文件制作完毕，必须密封并加盖骑缝章。

三、以下标书为无效标书，不参与开标。

1.逾期送达的标书。

2.标书无法定代表人或委托代理人签名、盖章的。

3.标书所列证照不全或年检过期。

四、投标保证金

1、投标人必须按着招标文件中规定的金额和时间提交投标保证金，否则报价无效；

2、投标保证金必须采用现金交款的方式。

3、落标者的投标保证金，在投标结束后五个工作日内无息退还。

4、如果成交投标人由于自身原因弃标，采购方将不退还投标保证金。

五、踏勘现场：确认报名成功的投标人，可在开标前组织踏勘现场。

踏勘现场时间：2012年7月21日、22日

联系人：刘作新 李洪光      联系电话：13936283131  13946023288

六、报价

1.谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（投标人报送投标文件时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的二次报价（该报价将做为最终的成交价格）。

2.具备初始报价,方有资格做第二次报价。

3.最低报价不作为成交的唯一标准。

4.如入围投标人未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该投标人提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

七、付款方式：由乙方全额垫付。

第三章  工程项目及施工方案

一、工程项目：

本停车场环三面7#家属楼，总面积3500㎡，拟建成总车位120个。

二、施工方案：

本停车场道路断面结构层分4层：由下而上,第一层：原土推平压实；第二层：20cm厚掺量5%石灰土地基层；第三层20cm厚水泥稳定砂砾基础层；第四层15cm厚原C30水泥混凝土压光压纹面层。按规划设计安装路灯。按设计画车位位。按规划和设计安置停车场进出口，行、停车路线，路障桩点。

三、质量要求：

1、本停车场从地段构成看似三块，地形现状有高低错落，拟建成的停车场应为U字形、平整的一块。便于车位整体规划，调剂，管理。减少进出口占有地。

2、本停车场拟采用自然排水。地面上、下均不设排水管道、雨水井、检查井，利用原有的市政排水管网排出雨水。办法是按照现有市政排水管网进行设计整个停车场的排水走向，在场地推平过程中形成自然坡度，停车场建成后，雨水可按规定方向自然流入市政管网排出。此举可减少建设费用，且节省管理费用。

3、本停车场地貌现状平坦，杂草丛生，人行道与主楼设计高差合理，清除杂草，按设计推平现场后，不需要进行大量的土方挖填。可少量运出表层腐殖土后，利用原地土拌和石灰土压实整形成停车场断面结构的道路地基层。

四、有关说明

1、路灯可按实际需要设置。

2、如确需设置地下排水设施时，可现场确定。

3、铁艺厦门和步道板修复按建设单位要求施工。

4、五号楼、七号楼周边垃圾全部清除。

五、售后服务

自竣工之日起，免费维修三年。

第四章 资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加投标人的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、承诺及售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

4、工程报价表

年   月  日

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 人 |  | 委托代理人 |  |
| 报价明细 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |