招 标 文 件

工程名称: 学校培训中心、学生食堂零星维修工程采购及服务

(项目编号：维2018025号)

招 标 人：黑龙江省经济管理干部学院

日    期： 2018年 9月28日

第一章  招标公告

黑龙江省经济管理干部学院拟对学校培训中心、学生食堂零星维修工程采购及服务进行招标，该项目已具备招标条件，现邀请具有资质合格的施工单位前来参加。

一、项目概况与招标范围：

1.建设地点：哈尔滨市学府路五号。

2.计划工期：计划开工2018年9月29日，计划竣工2018年10月15日止。

3招标规模：具体项目的施工方案见本文第三章。

二、投标人资质要求：

1.具备法人资质，合格的经销范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、投标报名要求：

1.有意向参加本项目投标的施工单位，如资质条件符合要求并确定参加本次招标会，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，报名时需提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表授权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效），②授权委托代理人身份证原件及复印件，③企业营业执照原件及复印件，④企业税务登记证原件及复印件。

2.报名时间及地点：投标申请人可在2018年9月28日上午8时至8时30分，在黑龙江省经济管理干部学院（哈尔滨市学府路五号）报名，逾期不予受理。

报名地点：院内游泳馆楼高层二楼203室  资产管理处

四、发布公告的媒介：

本次招标公告在黑龙江省经济管理干部学院（黑龙江职业学院）网站上发布。

五、本次工程招标会开始时间：2018年9月28日9时（北京时间）。

1.签到。投标申请人签到时间：2018年9月28日8时30分至9时。

2.地点。黑龙江省经济管理干部学院游泳馆楼二楼会议室

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

联系人：周洋                                电   话：13836199500

黑龙江省经济管理干部学院

2018年9月25日

第二章  投标人须知

一、投标人资质条件。

1. 具备法人资质，合格的经销范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

二、投标文件的要求：

投标文件分为商务标和技术标两部分。

1.商务标包括：投标单位必须提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件，报名时必须携带以上证件原件以供核对。

2.技术标包括：施工方案、工期、质量标准、工程量报价单和服务承诺等条款。

3.同类工程的实绩证明。

4.投标文件一式肆份：主本一份，副本叁份。

5.投标文件制作完毕，必须密封并加盖骑缝章。

三、以下标书为无效标书，不参与开标。

1.逾期送达的标书。

2.标书无法定代表人或委托代理人签名、盖章的。

3.标书所列证照不全或年检过期。

四、报价

1.谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（投标人报送投标文件时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的二次报价（该报价将做为最终的成交价格）。

2.具备初始报价,方有资格做第二次报价。

3.最低报价不作为成交的唯一标准。

4.如入围投标人未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该投标人提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

六、付款方式：由乙方全额垫付。

| 第三章 工程项目及施工方案 (第一包) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| 1 | 拆除女儿墙水泥砂浆面层 | 106.5 | ㎡ |  |  | 拆除原有水泥砂浆抹灰面 | 培训楼(小三层)屋面及女儿墙防水维修 |
| 2 | 拆除原有女儿墙红砖防水檐 | 0.46 | m³ |  |  | 拆除原有红砖砖砌体挡水檐 |  |
| 3 | 女儿墙扒雨水排水口2个 | 0.05 | m³ |  |  | 墙厚370 |  |
| 4 | 女儿墙处安装雨水口 | 2 | 个 |  |  | 白钢雨水排水口（白钢厚度1.0mm有水篦子） |  |
| 5 | PVC塑料水斗 | 2 | 个 |  |  | PVC矩形水斗 |  |
| 6 | 雨排水管 | 20 | m |  |  | PVCФ110 |  |
| 7 | 女儿墙抹水泥砂浆 | 106.5 | ㎡ |  |  | 现拌砂浆M7.5 |  |
| 8 | 三层屋面与五层墙体链接处割沟 | 13.5 | m |  |  | 两侧割缝，沟宽1cm，深5cm |  |
| 9 | 三层屋面与五层墙体链接处做钢板防水檐 | 13.5 | ㎡ |  |  | 钢板厚1.0mm宽1m |  |
| 10 | 人工运输材料返渣土 |  | 工日 |  |  | 三层屋面 |  |
| 11 | 三层屋面及女儿墙做SBS卷材防水 | 403.5 | ㎡ |  |  | 三力人卷材SBS-20度厚4mm |  |
| 12 | 渣土外运 | 3.7 | m³ |  |  | 运距自行考虑 |  |
| 13 | 脚手架 | 632 | ㎡ |  |  | 楼高14.6m长43m满堂钢管脚手架 | 学生食堂南侧外墙及装饰檐维修改造 |
| 14 | 彩色压型钢板做泛水檐 | 22.9 | ㎡ |  |  | 彩钢房与红砖墙接口制作45度角泛水坡宽150mm彩钢板厚1.0mm |  |
| 19 | 二层及三层苯板装饰檐 | 86 | m |  |  | 现场加工 |  |
| 20 | 二层及三层苯板装饰檐线粘贴 | 17.2 | ㎡ |  |  | 苯板胶 |  |
| 21 | 装饰檐线表面刮干粉胶贴标准网 | 17.2 | ㎡ |  |  | 挂呢绒网、面层刮干粉胶两遍 |  |
| 22 | 苯板檐线固定安装 | 430 | 个 |  |  | 塑料胀钉 |  |
| 23 | 檐线及零星外墙做防水 | 66.6 | ㎡ |  |  | JS防水胶两遍厚度0.3mm |  |
| 24 | 长毛外墙苯板拆除 | 36 | ㎡ |  |  | 长毛苯板拆除 |  |
| 25 | 外墙苯板安装 | 36 | ㎡ |  |  | 挂呢绒网、刮干粉胶、刷外墙涂料，苯板厚度10mm |  |
| 26 | 外墙彩色涂料 | 821 | ㎡ |  |  | 外墙防水彩色涂料两遍 |  |
| 27 | 粮食仓库屋面拆除雨水口 | 4 | 个 |  |  | 拆除水簸箕及水斗 | 学生食堂粮食仓库屋面做SBS卷材防水及四层彩钢屋面维修 |
| 28 | 粮食仓库屋面女儿墙处雨水口 | 2 | 个 |  |  | 白钢雨水排水口（白钢厚度1.0mm有水篦子） |  |
| 29 | 镀锌黑白铁水斗 | 2 | 个 |  |  | 水斗安装 |  |
| 30 | 人工往楼上上卷材、返渣土 |  | 工日 |  |  | 一楼屋面 |  |
| 31 | 粮食仓库屋面SBS卷材防水 | 95 | ㎡ |  |  | 三力人卷材SBS-20度厚4mm |  |
| 32 | 大厅屋面水性三元乙丙 | 24 | ㎡ |  |  | 三油两布 |  |
| 33 | 大厅屋面彩钢板接口处打胶 | 25 | m |  |  | 耐候胶，缝宽20mm×20mm |  |
|  | 小计 |  |  |  | 89198.6 |  |  |

（第二包）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有不锈钢门拆除 | 8 | 扇 |  |  | 拆除原有不锈钢门，及地弹簧 | 培训楼更换不锈钢门 |
| 2 | 门扇包镀锌钢板衬毛毡 | 17.76 | ㎡ |  |  | 白钢厚1.1mm |  |
| 3 | 不锈钢板面层 | 25.6 | ㎡ |  |  | 白钢厚1.1mm |  |
| 4 | 不锈钢门 钢化玻璃 | 12.6 | ㎡ |  |  | 厚12mm |  |
| 5 | 地弹簧 | 8 | 套 |  |  | 皇冠N818六套N222两套 |  |
| 6 | 不锈钢门拉手 | 8 | 副 |  |  | 通丝、高1200mm直径50mm |  |
|  | 小计 |  |  |  | 22070.05 |  |  |

招标总价：111268.65元（壹拾壹万壹仟贰佰陆拾捌元陆角伍分）

第四章 资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加投标人的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、承诺及售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

4、工程报价表

年   月  日

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 人 |  | 委托代理人 |  |
| 报价明细 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |